Предписание №234/1/234, выданное ОНД №12 12.08.2015г.

| Вид нарушения | Срок устранения нарушения |
| --- | --- |
| Система АПС не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | 01.05.2016г. |

Нарушение устранено 5.10.2016г.